## Presupuesto
RED DE FUERZA E ILUMINACIÓN — SEDE EL NOGAL (UPN)
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL · BOGOTA D.C. · Base de precios: Presupuesto Nogal 4 · contrato adjudicado 2025 (Bogotá)
CAFETERÍA · SALÓN 200 (SALÓN DE MÚSICA) · CASETA AIRE ACONDICIONADO · SALÓN 216 (SALA DE INSTRUMENTOS). Cantidades y precios del archivo «electrico nogal.xlsx»; formato y AIU (A 19,17 · I 1,5 · U 5,33 + IVA sobre U) del Presupuesto Nogal 4 adjudicado (UPN-VAD-CP-009-2025).
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. CAFETERÍA
1.1 | 1.1 | Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. | UND | 14 | 320488 | 4486832
1.2 | 1.2 | Suministro e instalación de tomacoriente monofásica de 15 A 120 V, en muro, tubo PVC 1", tubo PVC 1/2", caja metálica Ref. 5800, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. | UND | 15 | 301516 | 4522740
1.3 | 1.3 | Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. | ML | 14 | 74596 | 1044344
1.4 | 1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul | ML | 57 | 30172 | 1719804
1.5 | 1.5 | Suministro e instalación de cable de cobre No 8 AWG LSZH | ML | 20 | 26328 | 526560
1.6 | 1.6 | Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH | ML | 65 | 17552 | 1140880
1.7 | 1.7 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG | ML | 150 | 14928 | 2239200
1.8 | 1.8 | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3*40 A de 1x20 A. | UND | 1 | 81852 | 81852
1.9 | 1.9 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. | UND | 9 | 32908 | 296172
1.10 | 1.10 | Suministro de tablero metálico trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador. | UND | 1 | 3129564 | 3129564
1.11 | 1.11 | Desconexión, desmonte y retiro tablero existente | GBL | 1 | 1529364 | 1529364
1.12 | 1.12 | Marquillaje e identificación | GBL | 1 | 2493992 | 2493992
|  | Subtotal CAFETERÍA |  |  |  | 23211304
2. CAFETERÍA · SALIDAS ILUMINACIÓN
2.1 | 2,1,1 | Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. | UND | 26 | 312864 | 8134464
|  | Subtotal CAFETERÍA · SALIDAS ILUMINACIÓN |  |  |  | 8134464
3. CAFETERÍA · CONTROLES ILUMINACIÓN
3.1 | 2.2.1 | Suministro e instalación de interruptor sencill, tubo eMT de 1/2", caja metálica tipo radwell, cable de cobre No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o emplame autodesforre, accesorios y elemntos de fijación, | UND | 2 | 301516 | 603032
3.2 | 2,2,2 | Suministro e instalación de interruptor doble, tubo EMT de 1/2", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, aseo diario. | UND | 1 | 309032 | 309032
3.3 | 2,2,2 | Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 1/2", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, aseo diario. | UND | 2 | 320460 | 640920
|  | Subtotal CAFETERÍA · CONTROLES ILUMINACIÓN |  |  |  | 1552984
4. CAFETERÍA · LUMINARIAS
4.1 | 2,3,1 | Luminaria LED 120x30 Cm 40 W Sylvania Ref. P28399-41, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y trasporte. | UND | 8 | 153584 | 1228672
4.2 | 2,3,3 | Luminaria LED 60x60 Cm 40 W Sylvania Ref. P27916, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y anclaje, trasporte. | UND | 16 | 131640 | 2106240
|  | Subtotal CAFETERÍA · LUMINARIAS |  |  |  | 3334912
5. SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · RED FUERZA
5.1 | 1.1 | Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. | UND | 9 | 320488 | 2884392
5.2 | 1.2 | Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. | ML | 26 | 74596 | 1939496
5.3 | 1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul | ML | 41 | 30172 | 1237052
5.4 | 1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH | ML | 273 | 17552 | 4791696
5.5 | 1.5 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG | ML | 157 | 14928 | 2343696
5.6 | 1.6 | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3x40 A. | UND | 1 | 81852 | 81852
5.7 | 1.7 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 3x20 A. | UND | 2 | 55152 | 110304
5.8 | 1.8 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. | UND | 5 | 41688 | 208440
5.9 | 1.9 | Suministro e instalación de breaker tipo riel de 3x40 A. | UND | 1 | 81852 | 81852
5.10 | 1.10 | Suministro de tablero metálico trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador | UND | 1 | 3129564 | 3129564
5.11 | 1.11 | Suministro e instalación de caja de paso metálica de 30*30*20 Cm, elementos de fijación y anclaje. | UND | 5 | 88536 | 442680
5.12 | 1.12 | Reemplazo tubería sobrepuesta PVC existente de 2" en costado occidental por tubería EMT de 2", incluye unionesy terminales en EMT 2" | ML | 27 | 133824 | 3613248
5.13 | 1.13 | Instalación tubería sobrepuesta de 1 1/2" entre caja de paso existente y caja de paso nueva, incluye uniones y terminales en EMT 1 1/2" | ML | 27 | 114616 | 3094632
5.14 | 1.14 | Regata en muro tubería de 1 1/2" | ML | 5 | 52956 | 264780
5.15 | 1.15 | Regata en piso tubería de 1 1/2" | ML | 13 | 57040 | 741520
5.16 | 1.16 | Acometida entre Tablero principal y Tablero Eléctrico Sala de Música en cable de cobre No 6 AWG LSZH. 3 fases y neutro | ML | 240 | 47044 | 11290560
5.17 | 1.17 | Acometida entre Tablero principal y Tablero Eléctrico Sala de Música en cable de cobre No 10 AWG LSZH. Tierra | ML | 60 | 36656 | 2199360
5.18 | 1.18 | Desalambrado y realambrado de acometida existente por cambio de tubería. | GBL | 1 | 2712980 | 2712980
|  | Subtotal SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · RED FUERZA |  |  |  | 41168104
6. SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · SALIDAS ILUMINACIÓN
6.1 | 2,1,1 | Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. | UND | 24 | 312864 | 7508736
|  | Subtotal SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · SALIDAS ILUMINACIÓN |  |  |  | 7508736
7. SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · CONTROLES ILUMINACIÓN
7.1 | 2,2,2 | Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 3/4", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 aWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, transporte, aseo diario. | UND | 1 | 320460 | 320460
|  | Subtotal SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · CONTROLES ILUMINACIÓN |  |  |  | 320460
8. SALÓN 200 SALÓN DE MÚSICA · LUMINARIAS
8.1 | 2,3,1 | PENDIENTE-POSIBLE USO DE RIEL Y LUMINARIA SYLVANIA ⛔ SIN PRECIO: no suma al total | UND | 24
9. CASETA AIRE ACONDICIONADO · RED FUERZA
9.1 | 1.1 | Suministro e instalación de tomacoriente monofásica de 15 A 120 V, en muro, tubo PVC 1", tubo PVC 1/2", caja metálica Ref. 5800, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. | UND | 1 | 613836 | 613836
|  | Subtotal CASETA AIRE ACONDICIONADO · RED FUERZA |  |  |  | 613836
10. CASETA AIRE ACONDICIONADO · SALIDAS ILUMINACIÓN
10.1 | 2,1,1 | Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. | UND | 2 | 312864 | 625728
|  | Subtotal CASETA AIRE ACONDICIONADO · SALIDAS ILUMINACIÓN |  |  |  | 625728
11. CASETA AIRE ACONDICIONADO · CONTROLES ILUMINACIÓN
11.1 | 2.2.1 | Suministro e instalación de interruptor sencill, tubo eMT de 1/2", caja metálica tipo radwell, cable de cobre No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o emplame autodesforre, accesorios y elemntos de fijación, | UND | 3 | 301516 | 904548
|  | Subtotal CASETA AIRE ACONDICIONADO · CONTROLES ILUMINACIÓN |  |  |  | 904548
12. CASETA AIRE ACONDICIONADO · LUMINARIAS
12.1 | 2,3,3 | Luminaria LED 60x60 Cm 40 W Sylvania Ref. P27916, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y trasporte. | UND | 1 | 131640 | 131640
|  | Subtotal CASETA AIRE ACONDICIONADO · LUMINARIAS |  |  |  | 131640
13. SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · RED FUERZA
13.1 | 1.1 | Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. | UND | 13 | 320488 | 4166344
13.2 | 1.2 | Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. | ML | 30 | 74596 | 2237880
13.3 | 1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul | ML | 63 | 30172 | 1900836
13.4 | 1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH | ML | 273 | 17552 | 4791696
13.5 | 1.5 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG | ML | 79 | 14928 | 1179312
13.6 | 1.6 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. | UND | 3 | 41688 | 125064
13.7 | 1.7 | Desconexión, deslambrado de acometida existente para cambio tablero existente. | GBL | 1 | 1929244 | 1929244
13.8 | 1.8 | Alambrado, traslado y reconexión de red eléctrica existente a nuevo tablero eléctrico. | GBL | 1 | 3259128 | 3259128
|  | Subtotal SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · RED FUERZA |  |  |  | 19589504
14. SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · SALIDAS ILUMINACIÓN
14.1 | 2,1,1 | Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. | UND | 9 | 312864 | 2815776
|  | Subtotal SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · SALIDAS ILUMINACIÓN |  |  |  | 2815776
15. SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · CONTROLES ILUMINACIÓN
15.1 | 2,2,2 | Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 3/4", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 aWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, transporte, aseo diario. | UND | 1 | 320460 | 320460
|  | Subtotal SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · CONTROLES ILUMINACIÓN |  |  |  | 320460
16. SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · LUMINARIAS
16.1 | 2,3,1 | Luminaria panel LED 120*30 Cm Sylvania Ref. P27916-41 | UND | 9 | 153584 | 1382256
|  | Subtotal SALÓN 216 SALA DE INSTRUMENTOS · LUMINARIAS |  |  |  | 1382256
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 111614712
|  | Administración (A) — 19.17 % |  |  |  | 21396540.29
|  | Imprevistos (I) — 1.5 % |  |  |  | 1674220.68
|  | Utilidad (U) — 5.33 % |  |  |  | 5949064.15
|  | IVA sobre la utilidad (19 %) |  |  |  | 1130322.19
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 30150147.31
|  | TOTAL |  |  |  | 141764859
Elaboró: |  |  | Revisó:
Aprobó:
Leyenda: fila SIN COLOR = precio de un contrato adjudicado (Nogal 4, 2025) servido en su misma región, o insumos con cotización de proveedor cargada. Fila AMARILLA = precio con APU pero derivado por factor regional o estimado: no está verificado y requiere cotización. Fila ÁMBAR = precio del archivo importado o tecleado a mano, sin APU de respaldo en el catálogo (suma al total y queda declarado). Fila ROJA = ítem sin precio: NO suma al total — un $0 sería un precio inventado.
Fecha de generación: Base de precios: Presupuesto Nogal 4 · contrato adjudicado 2025 (Bogotá). Región de precios: Bogotá / Sabana. Factor prestacional aplicado sobre el jornal: 1.55. Catálogo 2.0.0, base de precios 2026-08.
Precios de REFERENCIA regionalizada, no cotizaciones. Este presupuesto es una AYUDA DE LECTURA para decidir a qué presentarse, no una oferta: verifique contra cotización real antes de presentar.
1 ítem(s) no se pudieron costear y NO suman al total. Se listan con su motivo: un ítem sin precio vale «sin dato», nunca cero.
53 ítem(s) llevan precio del archivo importado o tecleado a mano, SIN composición de APU que lo respalde: suman al total pero no al reparto por componente, y en el Excel salen marcados.
El catálogo de precios NO está cargado en Redis: se usó la semilla del repositorio. Cárguelo desde /admin.html para trabajar con la versión vigente.
El margen NO descuenta la contribución especial de obra pública (5 % del valor del contrato, Ley 418/1997) ni las estampillas. Sobre este precio la contribución sola serían 7.031.726,86 COP. Cárguelas en «deducciones de acta (%)» para ver el margen real.
Anticipo sin dato: la financiación requerida se calculó como si NO hubiera anticipo, que es el escenario conservador.
• AIU fuera de la banda típica: Imprevistos (I) en 1.5 % (banda típica 3–5 %). Las bandas del cap. 11 del Manual del Analista son INDICATIVAS, no una regla: el AIU real del contrato Nogal 4 (adjudicado) fue 19,17 / 1,50 / 5,33, con su «I» por debajo de la banda. Verifique que el pliego no fije el AIU y que la oferta lo pueda sostener.
• Hay ítems sin precio: 1 de 54 ítem(s) (1.85 %) no tienen precio: no suman al total y en el Excel salen en ROJO con las celdas de valor VACÍAS. El porcentaje es de ÍTEMS, no de dinero: cuánto valen es justamente lo que no se sabe, así que el total de abajo es una COTA INFERIOR del presupuesto real.

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RED DE FUERZA E ILUMINACIÓN — SEDE EL NOGAL (UPN) · Base de precios: Presupuesto Nogal 4 · contrato adjudicado 2025 (Bogotá)
1.1 · Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320488
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.2 · Suministro e instalación de tomacoriente monofásica de 15 A 120 V, en muro, tubo PVC 1", tubo PVC 1/2", caja metálica Ref. 5800, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 301516
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.3 · Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 74596
Referencia del catálogo para este ítem: $122.568 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.4 · Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 30172
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.5 · Suministro e instalación de cable de cobre No 8 AWG LSZH |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 26328
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.6 · Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 17552
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.7 · Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 14928
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.8 · Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3*40 A de 1x20 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 81852
1.9 · Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 32908
Referencia del catálogo para este ítem: $70.851 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.10 · Suministro de tablero metálico trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 3129564
1.11 · Desconexión, desmonte y retiro tablero existente |  | UNIDAD: GBL
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 1529364
1.12 · Marquillaje e identificación |  | UNIDAD: GBL
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 2493992
2,1,1 · Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 312864
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2.2.1 · Suministro e instalación de interruptor sencill, tubo eMT de 1/2", caja metálica tipo radwell, cable de cobre No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o emplame autodesforre, accesorios y elemntos de fijación, |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 301516
Referencia del catálogo para este ítem: $165.880 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,2,2 · Suministro e instalación de interruptor doble, tubo EMT de 1/2", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 309032
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,2,2 · Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 1/2", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320460
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,3,1 · Luminaria LED 120x30 Cm 40 W Sylvania Ref. P28399-41, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y trasporte. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 153584
Referencia del catálogo para este ítem: $137.445 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,3,3 · Luminaria LED 60x60 Cm 40 W Sylvania Ref. P27916, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y anclaje, trasporte. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 131640
Referencia del catálogo para este ítem: $137.445 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.1 · Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320488
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.2 · Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 74596
Referencia del catálogo para este ítem: $122.568 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.3 · Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 30172
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.4 · Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 17552
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.5 · Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 14928
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.6 · Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3x40 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 81852
Referencia del catálogo para este ítem: $123.053 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.7 · Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 3x20 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 55152
Referencia del catálogo para este ítem: $70.851 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.8 · Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 41688
Referencia del catálogo para este ítem: $70.851 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.9 · Suministro e instalación de breaker tipo riel de 3x40 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 81852
Referencia del catálogo para este ítem: $123.053 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.10 · Suministro de tablero metálico trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 3129564
1.11 · Suministro e instalación de caja de paso metálica de 30*30*20 Cm, elementos de fijación y anclaje. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 88536
1.12 · Reemplazo tubería sobrepuesta PVC existente de 2" en costado occidental por tubería EMT de 2", incluye unionesy terminales en EMT 2" |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 133824
1.13 · Instalación tubería sobrepuesta de 1 1/2" entre caja de paso existente y caja de paso nueva, incluye uniones y terminales en EMT 1 1/2" |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 114616
Referencia del catálogo para este ítem: $53.199 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.14 · Regata en muro tubería de 1 1/2" |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 52956
Referencia del catálogo para este ítem: $77.939 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.15 · Regata en piso tubería de 1 1/2" |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 57040
Referencia del catálogo para este ítem: $77.939 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.16 · Acometida entre Tablero principal y Tablero Eléctrico Sala de Música en cable de cobre No 6 AWG LSZH. 3 fases y neutro |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 47044
Referencia del catálogo para este ítem: $40.180 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.17 · Acometida entre Tablero principal y Tablero Eléctrico Sala de Música en cable de cobre No 10 AWG LSZH. Tierra |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 36656
Referencia del catálogo para este ítem: $122.568 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.18 · Desalambrado y realambrado de acometida existente por cambio de tubería. |  | UNIDAD: GBL
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 2712980
2,1,1 · Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 312864
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,2,2 · Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 3/4", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 aWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, transporte, aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320460
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,3,1 · PENDIENTE-POSIBLE USO DE RIEL Y LUMINARIA SYLVANIA |  | UNIDAD: UND
⛔ SIN PRECIO — «PENDIENTE-POSIBLE USO DE RIEL Y LUMINARIA SYLVANIA» no casa con ningún ítem del catálogo y no trae precio: escriba su precio unitario o asígnele un ítem. Sin precio NO suma al total — un 0 sería un precio inventado.
1.1 · Suministro e instalación de tomacoriente monofásica de 15 A 120 V, en muro, tubo PVC 1", tubo PVC 1/2", caja metálica Ref. 5800, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 613836
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,1,1 · Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 312864
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2.2.1 · Suministro e instalación de interruptor sencill, tubo eMT de 1/2", caja metálica tipo radwell, cable de cobre No 12 AWG LSZH, conector tipo resorte o emplame autodesforre, accesorios y elemntos de fijación, |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 301516
Referencia del catálogo para este ítem: $165.880 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,3,3 · Luminaria LED 60x60 Cm 40 W Sylvania Ref. P27916, marco metálico pintura electrostática color blanco, accesotios, elementos de fijación y trasporte. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 131640
Referencia del catálogo para este ítem: $137.445 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.1 · Suministro e instalación de tomacoriente monofásica normal de 15 A 120 V en canaleta metálica. Incluye: troquel metálico para toma eléctrica, cable cobre AWG LSZH 3x12 trenzado azul, emplame autodesforre, accesorios y elementos de fijación y anclaje, transporte, marquilla de identificación y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320488
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.2 · Suministro e instalación de canaleta metalica calibre 20-22 con división, pintura electrostática de 15x5 cm, color blanca. |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 74596
Referencia del catálogo para este ítem: $122.568 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.3 · Suministro e instalación de cable de cobre 3x12 trenzado AWG LSZH azul |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 30172
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.4 · Suministro e instalación de cable de cobre No 12 AWG LSZH |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 17552
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.5 · Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo No 14 AWG |  | UNIDAD: ML
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 14928
Referencia del catálogo para este ítem: $37.515 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.6 · Suministro e instalación de breaker tipo enchufable de 1x20 A. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 41688
Referencia del catálogo para este ítem: $70.851 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.7 · Desconexión, deslambrado de acometida existente para cambio tablero existente. |  | UNIDAD: GBL
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 1929244
Referencia del catálogo para este ítem: $2.302.607 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
1.8 · Alambrado, traslado y reconexión de red eléctrica existente a nuevo tablero eléctrico. |  | UNIDAD: GBL
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 3259128
2,1,1 · Suministro e instalación tubo EMT de 1/2", caja octogonal, cable de cobre aislado No 12 AWG LSZH, tomacorriente monofásica, conector tipo resorte o empalme autodesforre, accesorios y elementos de fijación, transporte, alquiler andamio, armado y desarmado y aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 312864
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,2,2 · Suministro e instalación de interruptor triple, tubo EMT de 3/4", caja metálica tipo Radwell, cable No 12 aWG LSZH, conector tipo resorte o empalme autodesforre, transporte, aseo diario. |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 320460
Referencia del catálogo para este ítem: $183.729 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
2,3,1 · Luminaria panel LED 120*30 Cm Sylvania Ref. P27916-41 |  | UNIDAD: UND
PRECIO SEGÚN ARCHIVO IMPORTADO — SIN APU DE RESPALDO EN EL CATÁLOGO | VR UNITARIO = | 153584
Referencia del catálogo para este ítem: $137.445 de costo directo. El precio del archivo MANDA; la diferencia queda declarada aquí para poder discutirla.
Analizó y elaboró los APU: | Firma:
Nombre / Matrícula profesional:
Los factores de cada línea (cantidad base, desperdicio, rendimiento, distancia y recargo prestacional) van en las columnas F y G para que el análisis se pueda auditar sin leer la descripción.